Planungscheck			
Planungsunterlagen
Zeichnungen, Aufstellungs-/Nutzungspläne, Tabellen über Energiebilanz, Technologiebeschreibungen, Anforderungen aus z. B. Verlegevorschriften für Kabel, Werksvorschriften u. ä.	
Bauauﬂagen/Vorschriften			
Je nach Gebäudenutzung, z. B.:			
Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen (DIN VDE 100-718 – IEC 60364-7-718) 	
	
Medizinisch genutzte Räume (DIN VDE 100-710 – IEC 60364-7-710)	
	
Ex-Bereiche			
	
Räumlichkeiten für Technik			
Nutzung vorhandener Räume möglich?			
Anforderungen des Verteilnetzbetreibers (VNB)  Technische Anschlussbedingungen (TAB) 	
	
Anordnung der Räume (Steigeschächte, Brandabschnitte)	

Überprüfung von Zusammenhängen zwischen den einzelnen Techniken, wie z. B.:	
Gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten			
Kabelführung			
Auskreuzungen			
	Kabel			
	Schienenverteiler			
	Sanitär			
	Lüftung (Klimatisierung)			
Wurden Brandabschnitte berücksichtigt?			
	
Sind alle Techniken der Gebäudeautomation und des Gefahrenmanagements berücksichtigt und korrekt priorisiert (vernetzte integrierte Planung)?	

Mit der ausgefüllten Liste haben Sie sich einen Überblick über das Projekt verschafft.
Benötigen Sie detaillierte Informationen z. B. über Konzeptentwicklung oder Budgetabschätzung? Kontaktieren Sie mit den Daten der Checkliste Ihren zuständigen TIP-Ansprechpartner:	
Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikations-handbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern: www.siemens.de/tip-cs
Ihre Ansprechpartner: www.siemens.de/tip-cs/kontakt