Schienenverteilersysteme			
Projektname:			
Bauherr			
Planer			
Bemessungsbetriebsspannung		V	
Bemessungsstrom 
(in Abhängigkeit von Schutzart und Verlegeart)		A	
Umgebungstemperatur		°C	
Schutzart		IP	
Netzsysteme			
	TN-S		TN-C-S			TN-C			
	TT		IT			TN-S (EMV-verträglich)	
Bauartgeprüfter Anschluss an die NSHV			Ja			
Leiterkonfiguration			
	L1, L2, L3		N			2N			
	PE		        PE			PE = Gehäuse	
			
Maximaler Spannungsabfall 
(von Einspeisung Stromschiene bis letzter Abgang)			
Anzahl Brandschottungen (Wanddurchführungen)			
Anteil Schienenverteiler mit Brandschottungen		(in m)	
Befestigung / Führung der Schiene			
Skizze der Schienenanordnung 
(mit Längenangaben und Leistungen)			

Mit der ausgefüllten Liste haben Sie sich einen Überblick über das Projekt verschafft.
Benötigen Sie detaillierte Informationen z. B. über Konzeptentwicklung oder Budgetabschätzung? Kontaktieren Sie mit den Daten der Checkliste Ihren zuständigen TIP-Ansprechpartner:	
Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikations-handbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern: www.siemens.de/tip-cs

Ihre Ansprechpartner: www.siemens.de/tip-cs/kontakt