Niederspannungsschaltanlage	
	
Aufstellungsort			
	Wandaufstellung			Freiaufstellung	
	Rücken an Rücken				
Aufstellungsort /-höhe (über NN)			< 2000 m		> 2000 m	
Umgebungsbedingungen	
Schutzart			IP30		IP31		IP40	
			IP41		IP	
Umgebungstemperatur (24-h-Mittel)			35 °C		            °C		
			
Netz-/Einspeisedaten	
Netzsystem			
	TN-S		TN-C-S			TN-C			
	TT		IT			TN-S (EMV-verträglich)	
Anzahl Transformatoren		Stück	
Transformatorleistung (je Trafo)		kVA	
Bemessungskurzschlussspannung Trafo ukr			4 %		6 %	
Bemessungsbetriebsspannung Ue		V	
Bemessungsfrequenz f			50 Hz		         Hz	
Bemessungsstrom Einspeisung Ie		A	
Sammelschienensystem	
Bemessungsstrom Ie  der Hauptsammelschiene		A (AV-Teil) / 	A (SV-Teil)	
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw der Hauptsammelschiene		kA (AV-Teil, 1 s) /	kA (SV-Teil, 1 s)	
Querschnitt PEN / N-Leiter			50 %		100 %	
Normen und Bedingungen	
Bauartgeprüfte Bausteine nach DIN EN 61439-1/-2			Ja			
Störlichtbogenschutz nach DIN EN 60439-1 Beiblatt 2	
	Personensicherheit			Personen- und Anlagensicherheit	
	Sammelschienenisolierung				
			
Anschlussdaten	
Anschluss Einspeisungen / Abgänge > 630 A			
	Schienenverteilersystem			Kabel	
Anschlussrichtung an Schaltanlage			oben		unten	
			oben / unten	
Einbautechniken	
Einspeisungen			
	Festeinbau			Einschubtechnik	
Kupplungen			
	Festeinbau			Einschubtechnik	
Abgänge > 630 A			
	Festeinbau			Einschubtechnik	
Abgänge ≤ 630 A			
	Festeinbau			Einschubtechnik	
	Stecktechnik				
Ausführung Abgänge ≤ 630 A			
	sicherungslos			sicherungsbehaftet	

Mit der ausgefüllten Liste haben Sie sich einen Überblick über das Projekt verschafft.
Benötigen Sie detaillierte Informationen z. B. über Konzeptentwicklung oder Budgetabschätzung? Kontaktieren Sie mit den Daten der Checkliste Ihren zuständigen TIP-Ansprechpartner:	
Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikations-handbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern: www.siemens.de/tip-cs

Ihre Ansprechpartner: www.siemens.de/tip-cs/kontakt