Verteilungstransformatoren	
	
Bemessungsleistung		kVA (aus Energiebedarfsermittlung)	
Anzahl Transformatoren		(aus Energiebedarfsermittlung)	
Primär-Bemessungsspannung		kV (Vorgabe Energieversorger)	
Sekundär-Bemessungsspannung (Leerlauf)		V (Niederspannungsebene)	
Anzapfung Primärwicklung			Ja		Nein	
Bemessungskurzschlussspannung			4 %		6 %	
Schaltgruppe			DYN 5		DYN 11	
Leerlaufverluste und Geräusche			
	reduziert (sinnvoll			nicht reduziert	
Maximale Umgebungstemperatur		°C (Standard 40 °C)	
Ausführung Gießharztransformator	
	Basic			Standard	
Zubehör und Überwachungseinrichtungen			
	Systeme für Warnung und  Auslösung			System für Lüftersteuerung	
	Körperschallisolierung			Zusatzbelüftung am Trafo	
	Erddraufschalter am Trafo			Teilentladung kleiner 5 pC bei doppelter Nennspannung	
			
Ausführung Öl-Verteilungstransformator	
	Hermetik			Mineralöl	
				Ester	
				Hermetikschutz	
	Dehngefäß			Mineralöl	
				Nein	
Zubehör und Überwachungseinrichtungen			
	Zifferblattthermometer mit 2 Kontakten			Transformatorschutzblock	
	Druckschalter, 2 Kontakte			Druckentlastungsventil	
	Buchholzrelais (Dehngefäß)			Luftentfeuchter (Dehngefäß)	
Korrosionsschutz			
	Standard (0,125 mm)			Feuerverzinkung	
	Feuerverzinkung und zusätzliche Beschichtung				
Anschluss primär			
	Standard-Porzellandurchführungen			Außenkonus-Geräteanschluss	
Anschluss sekundär mit Trafoanschlussklemmen und Abdeckhauben	
	für Innenaufstellung			für Außenaufstellung	

Mit der ausgefüllten Liste haben Sie sich einen Überblick über das Projekt verschafft.
Benötigen Sie detaillierte Informationen z. B. über Konzeptentwicklung oder Budgetabschätzung? Kontaktieren Sie mit den Daten der Checkliste Ihren zuständigen TIP-Ansprechpartner:	
Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikations-handbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern: www.siemens.de/tip-cs

Ihre Ansprechpartner: www.siemens.de/tip-cs/kontakt