Información del proyecto 			
Factores influyentes y especificaciones del proyecto al comienzo de la planificación	
Utilización final del edificio			
por ejemplo, oficina, hotel, multiusos, industria, etc.			
			
Concepto operativo			
¿El propietario es también el usuario del inmueble?			
¿Objetivos del operador en cuanto al alquiler, la variabilidad y el período?			
Costo optimizado de inversión y operación (rendimiento energético del edificio, EnEV, etc.)			
Nivel de equipamiento del objeto			
	Elevado			
	Intermedio			
	Estándar			
Presupuesto			
Presupuesto previsto			
Modelo de financiación/operación			

Dimensiones			
Superficie del edificio			m2	
Altura del edificio			m	
Altura promedio entre los niveles			m	
Número de niveles previstos			
Estacionamientos, accesos			
Utilización de espacios			
Uso uniforme (por ejemplo, oficinas)			
Diferentes usos de los espacios
(por ejemplo: tiendas, garaje, oficina)			
			
Limitaciones			
Lugares definidos (para el tendido de cables) 			
Dimensiones/pesos máximos para movilización 
de equipos (observar rutas de transporte)			
Especificaciones del generador de emergencia 
(aire de escape, sala del tanque de combustible)			
Certificado energético			
Diseño de fachada (valores orientativos)			
			
Controles en las áreas (iluminación, persianas)			
			
Alumbrado (diseño de iluminación)			

Requisitos de seguridad			
Suministro de energía			
Zonas anti-incendio			
Compatibilidad electromagnética			
Video-vigilancia			
Sistema de alarma contra incendios			
Control de accesos			
Registro de tiempos			
Sistema de seguridad			
Componentes relevantes de seguridad			
Según el uso del edificio			
	Elevadores			
	Iluminación de seguridad para las áreas y lugares de trabajo			
	Iluminación de seguridad con baterías en los espacios destinados para reuniones			
	Sistema de rociadores/elevación de presión			
	Sistemas de elevación para el drenaje de aguas residuales			
	Conductos de ventilación de humo y calor			
	Centrales de comunicación			
	Centros electro-acústicos (ELA)			
	Componentes del sistema de video-seguridad			
	Calentamiento adicional de tuberías para rociadores en áreas frías			
	Sistemas de soporte de vida			
			
Requisitos técnicos del usuario			
Confiabilidad del suministro			
Calidad del suministro			
Disponibilidad			
Redundancia:			Redundancia activa (en caliente)	
			Redundancia pasiva (en frío)	
			Redundancia homogénea	
			Redundancia diversa	
Variabilidad del suministro eléctrico			
Capacidad de ampliación			
Sistema de gestión de energía deseado			
			
Sistema de control (visualización, avisos, mandos remotos)			
			
Nivel de equipamiento (bajo, alto...)			
			
Sistemas adicionales			
Bus de instalación de persianas e iluminación			
Monitoreo de espacios			
Sistema de gestión de edificios			
Comunicación			

			
Especificaciones/ requisitos / aclaraciones preliminares	

¿Suministro de energía acordado con el operador de la red?	
Suministro de energía en media y baja tensión			
			
Demanda de energía solicitada			
			
Conexión con tecnología existente			
			
Calendarización prevista			
Fecha de finalización del proyecto			
			
Fecha de entrega de los documentos de diseño			
			
Ventana de tiempo para entregas parciales en la planta previendo dificultades de acceso y recursos disponibles (por ejemplo: instalación de transformador con grúa)	

Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:	
Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países: www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact